## Sheet1
微电流电刺激仪苹果版APP 测试用例
模块 | 功能 | 编号 | 描述 | 前提 | 预期结果 | 实际结果 | 备注 | 建议
登录 | 用户登录界面 | A_1 | 成功安装软件，首次打开软件，进入到系统登录界面 | 已在IOS设备上成功安装睡眠仪APP | 登录界面背景色调清晰、布局合理，软件主题突出 | 登录界面符合要求
|  | A_2 | 输入正确的已注册的用户名及密码进行登录 | 已注册有帐号 | 成功登录并进入CES治疗界面 | 成功登录
|  | A_3 | 输入正确已注册的用户名，输入错误的密码 |  | 给出提示信息：密码错误 | 给出提示信息：密码错误！，请重新输入 | 建议修改标点符号
|  |  | 输入正确已注册的用户名，不输入密码 |  | 给出提示信息：请输入密码 | 提示：请输入密码
|  | A_4 | 输入空的用户名，进行登录 |  | 给出提示信息：用户不存在，请输入正确的用户名进行登录 | 提示：帐号为空或不存在
|  | A_5 | 输入大于32位字符的用户名及密码进行登录 |  | 给出提示信息：用户不存在，请输入正确的用户名进行登录 | 提示：帐号不存在！，请重新输入 | 建议修改提示信息标点符合
|  | A_6 | 输入小于6位字符的用户名及密码进行登录 |  | 给出提示信息：用户不存在，请输入正确的用户名进行登录 | 提示：帐号为空或不存在
|  | A_7 | 输入特殊带有特殊字符的用户名及密码进行登录 |  | 给出提示信息：用户不存在，请输入正确的用户名进行登录 | 提示：登录失败，服务器无响应 | 应当提示：帐号为空或不存在
|  | A_12 | 点击“忘记密码”按钮 | 打开软件 | 进入密码找回界面，界面显示手机输入框及验证码输入框，界面布局合理 | 进入密码找回界面，界面布局合理，显示正确
|  | A_13 | 输入已成功注册过帐号的手机号码，点击获取验证码 | 进入密码找回界面 | 该手机号码能够成功收到验证码，界面提示验证码发送成功 | 部分手机不能成功接收到验证码，提示信息为验证失败 | 应能够成功接收验证码
|  | A_14 | 输入已成功注册过帐号的手机号码，填写获取的正确验证码，进入下一步 |  | 界面跳转到新密码输入界面 | 界面跳转到新密码输入界面
|  | A_15 | 在新密码输入界面，输入6-32位字符内的数字、字母或其组合形式，两次输入一致，提交验证 |  | 系统提示修改密码成功 | 系统提示修改密码成功，并跳转到CES治疗界面
|  | A_16 | 在新密码输入界面，输入6-32位字符内的数字、字母或其组合形式，两次输入不一致，提交验证 |  | 提示信息：两次输入的密码不一致，请重新输入 | 两次密码不一致
|  | A_17 | 在新密码输入界面，输入小于6位或大于32位的字母或数字或组合的密码，两次输入一致 |  | 提示信息：密码输入不符合规范，请重新输入 | 提示信息：请输入6-32位密码
|  | A_18 | 密码输入框中输入特殊符号，两次输入一致，提交验证 |  | 提示信息：密码输入不符合规范，请重新输入 | 没有任何提示信息，特殊字符的密码也不能被验证 | 应提示：密码输入不符合规范，请重新输入 | 当用户在某一个输入框输入时，输入框后方应显示该输入框可以输入的字符或者禁止输入的字符
|  | A_19 | 输入未注册过的手机号码，获取验证码 |  | 提示信息：该号码未被注册 | 没有任何提示信息 | 应提示：该号码未被注册
|  | A_20 | 输入已成功注册帐号的手机号码，输入错误的验证码 |  | 提示信息：验证码输入不正确，请重新输入 | 提示：验证码输入错误，请重新输入，但是界面跳转到了新密码输入界面
|  | A_21 | 不输入任何信息，直接点击下一步按钮 |  | 提示信息：请输入要找回帐号的正确手机号码并进行验证 | 请输入11位手机号码验证 | 不输入任何信息，点击下一步应提示：请输入11位手机号码，界面界面停留当前界面
|  | A_22 | 在新密码输入界面，点击找回密码返回按钮 |  | 返回到密码找回手机验证界面 | 返回到密码找回手机验证界面
|  | A_23 | 在手机号码验证界面，点击找回密码返回按钮 |  | 返回到登录界面 | 返回到登录界面
|  | A_24 | 在登录界面点击直接体验按钮 |  | 进入CES治疗界面 | 进入CES治疗界面
| 注册 | B-1 | 点击“注册”按钮 | 进入注册界面，点击输入框能够弹出输入法 | 进入用户注册页面，该注册页面应包含用户名、密码和再次输入密码的输入框，输入框应对输入内容做限定 | 进入用户注册界面，注册界面包含用户名、密码、再次输入密码框
|  | B-2 | 在注册界面输入正确的帐号、姓名、密码及手机号，并点击验证 |  | 成功收到验证码，输入验证码后，点击注册按钮，能够成功注册，界面跳转到CES治疗 | 部分手机可以成功收到验证码，部分手机号码不能收到验证码 |  | 验证码发送成功给出界面提示信息
|  | B-3 | 密码输入6-32个纯数字或字母或数字与字母组合，姓名输入小于2或大于4个字的汉字，正确手机号进行注册 |  | 提示信息：姓名输入不符合要求，请重新输入 | 姓名输入小于2或大于4个字的汉字，均能成功进行注册 |  | 姓名不应规定2-4位中文，应放宽到8个字
|  | B-4 | 密码输入6-32个纯数字或字母或数字与字母组合，姓名输入小于2或大于20个字母，正确手机号进行注册 |  | 提示信息：姓名输入不符合要求，请重新输入 | 姓名输入小于2或大于20个的字母，均能成功注册 |  | 当用户在某一个输入框输入时，输入框后方应显示该输入框可以输入的字符或者禁止输入的字符；当用户输入完成某一项时，系统应自动判断输入是否正确，若正确可在该输入框后打勾，若错误及时给出错误提示，如：该用户名已被注册
|  | B-5 | 输入小于6位或大于32位的字母或数字或组合的密码，两次输入一致，其余注册信息正确，进行注册 |  | 提示信息：密码应大于6位，请重新输入 | 输入小于6位或大于32位的字母或数字或组合的密码，均能成功注册
|  | B-6 | 密码输入不是字母或数字或其组合的其他符号，其余信息正确，进行注册 |  | 提示信息：密码输入不符合规范，请重新输入 | 均能成功注册
|  | B-7 | 输入正确手机号，输入已经成功注册的用户名进行注册 |  | 提示信息：该用户名已经被注册，请重新输入
|  | B-8 | 输入已经注册过的手机号码，其余信息输入正确 |  | 提示信息：该号码已被注册，请输入其他手机号码 | 提示信息：患者帐号已存在
|  | B-9 | 输入错误的手机验证码，其余注册信息正确，进行注册 |  | 提示信息：验证码不正确，请重新输入 | 提示信息：验证码错误，请重新输入 |  | 注册时的必填信息建议用*标识
|  | B-10 | 点击标题栏的用户注册或其前面的返回上一级图标 | 进入注册界面 | 放弃注册并返回到登录界面 | 返回到登录界面
|  | B-11 | 在注册界面不输入任何信息，直接进行注册 |  | 提示信息：请输入用户信息后进行注册 | 提示信息：患者帐号已存在
|  | B-12 | 输入正确的手机号码，正确的验证码，不输入密码、姓名等信息，进行注册 |  | 不能成功注册，提示信息：请输入用户信息后进行注册 | 不输入密码和姓名也可成功注册
|  | B-13 | 点击出生年月输入框 |  | 弹出出生年月选择框，默认显示当前年月，年月可上下滑动选择 | 弹出出生年月选择框，默认显示当前年月，年月可上下滑动选择
|  | B-14 | 出生年月选择为当前日期之后的时间 |  | 不能选择当前年月之后的时间 | 可以选择当前年月之后的时间，但不能显示所选择的年月
|  | B-15 | 在出生年月选择框中选择正确的年月，确定 |  | 在出生年月显示框中正确显示出所选择的年月 | 不能显示所选择的正确的出生年月
|  | B-16 | 在性别选择项中单独选择男或女 |  | 能够单独选择男或女 | 能够单独选择男或女
|  | B-17 | 在性别选择项中同时选择男或女 |  | 不能同时选中男或女 | 不能同时选中男或女
系统菜单 | 界面显示 | C_1 | 登录成功后，进入到软件主界面CES治疗界面 | 登录成功 | 界面抬头左侧显示软件图标和iHappySleep，右侧显示系统菜单图标，点击系统菜单图标后可以选择个人信息、系统设置、切换用户、退出、帮助等功能 | 成功登录到CES治疗界面，界面所有信息完整
|  | C_2 | 查看CES治疗界面显示布局是否合理，是否显示有刺激强度调节按钮、刺激频率及刺激时间的选择按钮，停止开始及剩余治疗时间按钮等 |  | CES治疗界面显示刺激强度大小调节进度条，刺激频率及治疗时间选择，开始停止治疗按钮显示及剩余治疗时间显示、刺激仪蓝牙连接等功能按钮的显示 | 界面布局合理，所有信息显示完整
|  | C_3 | 查看评估界面是否显示自评量表、焦虑自评量表、躯体症状自评量表、躯体症状自评量表、手环睡眠等功能按钮，各功能按钮是否能够实现功能 |  | 显示睡眠自评量表、焦虑自评量表、抑郁自评量表、躯体症状自评量表、手环睡眠功能按钮，点击相应按钮进入相应自评界面 | 所有信息显示完整
|  | C_4 | 在更多界面是否有评估数据、治疗数据、音乐欣赏、讨论交流、厂商信息、手环运动等功能按钮的显示，各功能按钮是否能够实现功能 |  | 显示评估数据、治疗数据、音乐欣赏、讨论交流、厂商信息、手环运动等功能按钮，点击相应按钮进入相应功能模块 | 各个功能完整
| 个人信息 | D_1 | 进入系统功能菜单，选择“个人信息”项 | 进入系统设置菜单界面 | 界面进入个人信息修改界面，显示用户的帐号、姓名、性别、出生年月等基本信息，其余项目可进行添加 | 能够正常进入个人信息界面
|  | D_2 | 尝试进行个人帐号的修改 |  | 不能进行个人帐号的修改 | 不能修改
|  | D_3 | 尝试进行姓名的修改 |  | 自动弹出输入法，可以进行姓名等信息的修改 | 可以修改
|  | D_4 | 姓名输入2-4个中文或者2-20位字母，其余信息正确，进行保存操作 |  | 成功保存所有修改信息 | 不能进行修改，一直提示：性别为空联系手… |  | 姓名不应规定2-4位中文，应放宽到8个字，同时在输入框中应显示可输入的字符
|  | D_5 | 姓名输入小于2或大于4个字的汉字，其余信息正确，进行保存操作 |  | 提示信息：提示姓名输入有误，请重新输入 | 不能进行修改，一直提示：性别为空联系人…
|  | D_6 | 姓名输入小于2或大于20个字母，其余信息正确，进行保存操作 |  | 提示信息：提示姓名输入有误，请重新输入 | 不能进行修改，一直提示：性别为空联系人…
|  | D_7 | 姓名栏输入汉字与字母的组合，其余信息正确，进行保存操作 |  | 提示信息：提示姓名输入有误，请重新输入 | 不能进行修改，一直提示：性别为空联系人…
|  | D_8 | 姓名栏输入特殊字符，进行保存操作 |  | 提示信息：姓名输入不符合要求，请重新输入 | 不能进行修改，一直提示：性别为空联系人…
|  | D_9 | 性别选项框进行性别选择 |  | 性别（*）：只能选择“男”或“女”，不能同时选中，不能进行输入 | 只能选择男或女，不能同时进行选择
|  | D_10 | 点击出生年月输入框 |  | 弹出出生年月选择框，默认显示当前年月，年月可上下滑动选择 | 符合要求
|  | D_11 | 出生年月选择为当前日期之后的时间 |  | 不能选择当前年月之后的时间 | 可以选择当前日期之后的年月
|  | D_12 | 在出生年月选择框中选择正确的年月，确定 |  | 在出生年月显示框中正确显示出所选择的年月 | 显示所选择的正确的年月
|  | D_13 | 在弹出的出生年月选择框不做任何操作，确定 |  | 在出生年月显示框中正确显示当前年月 | 显示当前默认的年月
|  | D_14 | 在弹出的出生年月选择框中尝试输入年月 |  | 只能选择系统年、月，不能进行输入 | 只能选择，不能进行输入
|  | D_15 | 在弹出的出生年月选择框中输入当前年月100年前的时间 |  | 在出生年月显示框中正确显示所选择的年月 | 正确显示所选择的年月
|  | D_16 | 在联系方式中输入超过15个字符的数字 |  | 最多只能输入15个字符 | 联系方式中可以输入超过15个字符的数字
|  | D_17 | 在联系方式中输入字母和数字或者汉字和数字，特殊符合和数字的组合 |  | 不能输入汉字、字母、特殊字符 | 可以输入汉字、字母、特殊字符
|  | D_18 | 在联系方式中输入汉字或英文字符或特殊字符 |  | 不能进行输入，只能输入阿拉伯数字 | 可以输入汉字、字母、特殊字符的组合
|  | D_19 | 输入完联系方式后点击屏幕其他空白处，输入法自动隐藏 |  | 点击屏幕其他空白处，输入法自动隐藏 | 输入法不能隐藏，且个人信息界面不能回到顶部
|  | D_20 | 在联系方式中输入不足11位的阿拉伯数字 |  | 不能进行保存，提示请输入正确的联系方式
|  | D_21 | 在家庭号码中输入超过15个字符的数字 |  | 最多只能输入15个字符 | 家庭号码中可以输入超过15个字符的数字
|  | D_22 | 在家庭号码中输入汉字或英文字符或特殊字符 |  | 不能进行输入，只能输入阿拉伯数字 | 可以输入汉字、字母、特殊字符
|  | D_23 | 输入完家庭号码后点击屏幕其他空白处，输入法自动隐藏 |  | 点击屏幕其他空白处，输入法自动隐藏 | 输入法不能隐藏，且个人信息界面不能回到顶部
|  | D_24 | 在家庭号码中输入不足11位的阿拉伯数字 |  | 不能进行保存，提示请输入正确的联系方式
|  | D_25 | 在家庭号码中输入字母和数字或者汉字和数字，特殊符合和数字的组合 |  | 不能输入汉字、字母、特殊字符 | 可以输入汉字、字母、特殊字符等的组合
|  | D_26 | 在电子邮箱中输入只含有字母的邮箱，其余信息正确，尝试进行保存 |  | 能够正常保存 | 不能进行正常保存，一直提示
|  | D_27 | 在电子邮箱中输入只含有数字的邮箱，其余信息正确，尝试进行保存 |  | 能够正常保存 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_28 | 在电子邮箱中输入字母或者数字的邮箱，不输入@符号的邮箱，尝试进行保存 |  | 不能够正常保存，提示信息：请输入正确的邮箱格式 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_29 | 在电子邮箱中输入超过40个字符的邮箱地址，尝试进行保存 |  | 不能输入超过40个字符，提示信息：输入超出限制范围 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_30 | 在电子邮箱中输入字母数字组合的邮箱地址，尝试进行保存 |  | 能够正常保存 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_31 | 在电子邮箱中输入含有汉字或者特殊符号的邮箱地址，尝试进行保存 |  | 不能进行保存，提示请输入正确的邮箱格式 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_32 | 在电子邮箱中只输入含有@和域名的邮箱，尝试进行保存 |  | 不能进行保存，提示请输入正确的邮箱格式 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_33 | 在备注栏中输入超过500个汉字，尝试进行保存 |  | 不能保存，提示:您输入的字符数已超过范围 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_34 | 在备注栏中输入超过1000个字符的数字、标点符号、特殊符号等进行保存操作 |  | 不能保存，提示:您输入的字符数已超过范围 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_35 | 在备注栏中输入超过1000个的空格进行保存 |  | 可以进行保存 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_36 | 在备注栏中输入超过1000个字符的数字、汉字、特殊符号、标点符号等的组合进行保存 |  | 不能保存，提示:您输入的字符数已超过范围 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_37 | 在备注栏中输入1-1000个字符的数字、汉字、特殊符号、标点符号等的组合进行保存 |  | 保存成功 | 不能进行正常保存，一直提示性别为空联系手…
|  | D_38 | 在备注栏中输入超过一屏显示的文字信息，继续输入，查看输入框最上方文字是否自动滚动到顶部 |  | 当输入超过一屏显示范围时，应自动进行上滚，让最下边的文字显示出来 | 输入超过一屏后，未能自动进行滚动，显示出最下方的文字
|  | D_39 | 在备注栏中输入超过一屏显示的文字信息，继续输入，用手指按住文字部分进行上下拖动，查看是否能进行拖动，文字显示是否完成 |  | 能够进行上下拖动，且文字能够完整进行显示 | 不能进行上下滚动显示
| 系统设置 | D_40 | 在系统功能菜单中点击系统设置 |  | 进入到系统设置界面，界面显示手机绑定框、密码修改框、数据同步时间 | 进入到系统设置界面，界面信息显示完整
|  | D_41 | 系统设置显示未绑定手机号时点击修改绑定按钮 |  | 进入到修改绑定手机号码的页面 | 成功进入到修改绑定界面
|  | D_42 | 在修改绑定手机号界面输入未绑定的正确的手机号码，进行验证 |  | 该手机号码能够成功收到验证码，界面提示验证码发送成功 | 不能成功接收验证码
|  | D_43 | 在修改绑定界面输入正确未绑定手机号，在短信验证框中输入正确的验证码，密码输入框输入正确密码，进行绑定修改 |  | 能够成功绑定新手机号码 | 不能成功接收验证码
|  | D_44 | 在修改绑定手机号输入框中输入已经绑定的手机号码，进行验证 |  | 提示信息：该手机号码已经被绑定，请更换其他手机号码 | 提示：验证成功可以绑定该手机号，应提示：该手机号码已经被绑定，请更换其他手机号码
|  | D_45 | 在修改绑定手机号输入框中，输入未绑定的正确手机号码，正确验证码，输入错误密码，尝试更改绑定手机 |  | 不能进行绑定，提示信息：密码输入错误，请重新输入 | 不能成功接收验证码
|  | D_46 | 在修改绑定手机号输入框中，输入错误的手机号码进行验证 |  | 提示信息：输入手机号码有误，不能进行绑定 | 提示验证失败，没有更明确的信息提示是手机号码输入有误
|  | D_47 | 在修改绑定界面中输入正确未绑定过的手机号码，错误验证码，正确密码，尝试修改绑定 |  | 不能进行绑定，提示信息：验证码输入错误，请重新输入 | 不能成功接收验证码
|  | D_48 | 在修改绑定界面，点击修改绑定文字或箭头按钮 |  | 返回上一级菜单界面：系统设置 | 未能返回到上一级菜单界面，而是直接返回到了CES治疗界面
|  | D_49 | 在密码修改界面，点击密码修改文字或箭头按钮 |  | 返回上一级菜单界面：密码修改 | 未能返回到上一级菜单界面，而是直接返回到了CES治疗界面
|  | D_50 | 在数据同步显示框尝试输入同步时间 |  | 不能进行修改 | 不能进行修改
|  | D_51 | 点击密码修改输入框 |  | 进入密码修改界面 | 进入密码修改界面
|  | D_52 | 在密码修改界面，输入正确当前密码，正确的新密码，尝试修改密码，并用新密码进行登录 |  | 能够成功修改密码，且修改后密码能够成功登录系统 | 密码修改后没有任何提示信息，且确定后直接跳转到登录界面，用新密码不能进行登录
|  | D_53 | 在密码修改界面，输入正确当前密码，两次输入新密码相同，输入超过32个字符的密码，尝试更改保存 |  | 不能修改密码，提示信息：新密码输入长度不符合要求，请重新输入 | 新密码输入超过32个字符，两次输入一致，仍能进行密码修改操作，没有任何提示信息，确定后界面直接跳转到CES治疗界面
|  | D_54 | 在密码修改界面，输入正确当前密码，两次输入新密码相同，新密码输入特殊符号、汉字，尝试更改保存 |  | 不能修改密码，提示信息：新密码输入不符合规范，请重新输入 | 新密码可以输入特殊符合、汉字，能够进行保存
|  | D_55 | 在密码修改界面，输入正确当前密码，两次输入新密码相同，新密码输入小于6个字符的密码，尝试更改保存 |  | 不能修改密码，提示信息：新密码输入长度不符合要求，请重新输入 | 新密码输入小于6个字符的密码仍可继续确定保存
|  | D_56 | 在新密码修改界面，输入正确的当前密码，两次输入新密码不相同，尝试更改保存 |  | 不能修改密码，提示信息：两次输入新密码不相同，请重新输入 | 输入正确的当前密码，两次新密码输入不一样，仍能确定保存
|  | D_57 | 在新密码修改界面，输入错误当前密码，两次新密码输入正确，尝试更改保存 |  | 不能修改密码，提示信息：当前密码输入错误，请重新输入 | 输入错误当前密码，仍能进行保存操作
|  | D_58 | 在新密码修改界面，输入正确当前密码，正确新密码，点击返回按钮，重新登录该帐号 |  | 返回到上一级菜单，密码没有被修改 | 返回到上一级菜单界面
| 智能硬件 | D_59 | 在右侧菜单中点击智能硬件 | 进入到只能硬件界面 | 界面进入到智能硬件界面 | 成功打开智能硬件界面
|  | D_60 | 在智能硬件界面，点击刺激仪按钮 |  | 界面进入到刺激仪的绑定或解绑界面 | 界面进入到刺激仪绑定和解绑的界面
|  | D_61 | 将一台刺激仪放在手机5米距离内，点击绑定刺激仪按钮，查看是否能够成功绑定 |  | 成功绑定刺激仪到手机 | 能够成功绑定刺激仪
|  | D_62 | 将一台刺激仪放在手机10米处，点击绑定刺激仪按钮，查看是否能够成功绑定 |  | 成功绑定刺激仪到手机 | 能够成功绑定刺激仪
|  | D_63 | 将5台刺激仪分别编号1-5，放在离手机1米距离内，准备连接2号刺激仪，点击绑定刺激仪按钮，查看能否成功连接到2号刺激仪 |  | 当搜索到5个刺激仪的名称后，选择需要连接的2号刺激仪的名称，点击该名称，刺激仪绑定成功，并进入CES治疗界面 | 搜索到的所有刺激仪的名称都一样，蓝牙地址不同，不能方便的选择所想要连接到的设备 | 可以考虑给每一个设备一个编号，编号就是设备蓝牙名称
|  | D_64 | 关闭刺激仪蓝牙可见性，使用其他手机搜索该刺激仪蓝牙名称，查看是否能够搜索到 |  | 关闭蓝牙后不能搜索到该刺激仪名称 | 软件中不能关闭蓝牙可见性
|  | D_65 | 打开已绑定的刺激仪的蓝牙可见性，使用其他手机搜索该刺激仪名称，查看能否搜索到 |  | 不能搜索到该设备的蓝牙名称 | 当刺激仪已连接时，不能搜索到，当刺激仪没有被连接时可成功搜索到
|  | D_66 | 使用其他手机绑定已经被成功绑定的刺激仪，尝试是否能够再次成功绑定 |  | 不能绑定成功，一台刺激仪同时只能与一台手机进行绑定 | 不能进行绑定
|  | D_67 | 在刺激仪成功绑定后，再次从智能硬件界面进入刺激仪绑定界面，点击解除绑定按钮 |  | 进入解除绑定界面，界面显示解除绑定刺激仪的说明信息，按下解除绑定按钮后，手机与刺激仪成功解除绑定关系 | 成功解除刺激仪的绑定
|  | D_68 | 在刺激仪绑定界面，点击界面上方的返回按钮，查看界面是否返回到上一级菜单界面 |  | 点击返回按钮后，界面成功返回到上一菜单界面 | 成功返回到上一级菜单界面
|  | D_69 | 在智能硬件界面，点击绑定手环 |  | 进入手环绑定界面，并自动搜索手环进行绑定 | 自动搜索并绑定手环
|  | D_70 | 在手环成功绑定后，再次从智能硬件界面进入手环绑定界面，点击解除手环按钮 |  | 进入解除手环界面，界面显示解除手环的说明信息，按下解除绑定按钮后，手机与手环成功解除绑定关系 | 成功解除手环的绑定
|  | D_71 | 在解除手环界面，点击界面上方的返回按钮，查看界面是否返回到上一级菜单界面 |  | 点击返回按钮后，界面成功返回到上一菜单界面 | 返回到上一级菜单界面
|  | D_72 | 将手环解除绑定后，尝试手机连接其他手环 |  | 能够成功连接到其他手环 | 没有多余手环，暂未测试
|  | D_73 | 将5个手环分别编号1-5，放在离手机1米距离内，准备连接2号手环，点击绑定手环按钮，查看能否成功连接到2号刺激仪 |  | 当搜索到5个手环的名称后，选择需要绑定连接的2号手环的名称，点击该名称，手环绑定成功 | 没有多余手环，暂未测试
|  | D_74 | 在手环绑定成功后，关闭该手环的蓝牙可见性，使用其他手机搜索该手环的蓝牙名称， 查看是否能够搜索到 |  | 关闭蓝牙可见性后不能搜索到该手环的名称 | 在手环绑定成功后，手环的蓝牙可见性不能被关闭
|  | D_75 | 打开已绑定的手环蓝牙可见性，使用其他手机搜索该手环的名称，查看能否搜索到 |  | 能够成功搜索到该手环的名称 | 打开已绑定的手环的蓝牙可见性，然后关闭睡眠仪软件，使用其他搜集搜索该手环的蓝牙，该手环不能被搜索到
|  | D_76 | 使用其他手机绑定已经被成功绑定的手环，尝试能否再次绑定成功 |  | 不能绑定成功，一个手环同时只能与一台手机进行绑定 | 不能再次绑定
|  | D_77 | 将手环与手机放置间隔距离为10米远，尝试进行手环与手机的绑定 |  | 在10米的距离内能够成功将手环与手机进行绑定
|  | D_78 | 在手环界面点击手环闹钟按钮 |  | 点击手环闹钟后软件将进入手环闹钟界面 | 进入手环闹钟界面，界面上未显示一周七天，每天闹钟的响铃时间，及同一天若有多个闹钟，也未进行显示
|  | D_79 | 在添加闹钟界面，关闭闹钟开关，查看已设定的闹钟是否会响铃 |  | 关闭后闹钟不能响铃 | 在闹钟添加界面，添加的闹钟不能被保存
|  | D_80 | 在手环闹钟界面，点击添加闹钟按钮 |  | 进入闹钟添加界面，界面显示闹钟时间、闹钟开关及重复日期等信息 | 信息无误
|  | D_81 | 在闹钟添加界面点击时间按钮，进行闹钟时间的选择，尝试选择1-24小时之外的时间 |  | 不能选择1-24之外的时间项 | 不能选择
|  | D_82 | 在闹钟添加界面点击时间按钮，进行闹钟时间的选择，尝试进行时间项的输入 |  | 不能进行时间的输入，只能从已有列表中选择 | 不能进行时间的输入
|  | D_83 | 在闹钟添加界面点击时间按钮，进行闹钟时间的选择，在时间选择框中选择好时间后，不点击确定按钮，点击屏幕其他空白处，查看选择时间是否被保存 |  | 点击屏幕的空白处，所选择的时间没有被保存 | 时间没有被保存
|  | D_84 | 在闹钟添加界面点击时间按钮，选择正确的时间进行保存，响铃选择一次，查看到设定时间时闹钟是否会按时响铃 |  | 闹钟到设定的时间时，会自动响铃 | 在闹钟添加界面，添加的闹钟不能被保存
|  | D_85 | 在手环闹钟界面，添加同一天中5个不同时间点的闹钟，查看到设定时间时闹钟是否会自动响铃 |  | 到设定时间闹钟会自动响铃 | 在闹钟添加界面，添加的闹钟不能被保存
|  | D_86 | 在手环闹钟界面，添加同一天中5个连续的间隔时间为1分钟的闹钟，查看到设定时间时闹钟是否会自动响铃 |  | 到设定时间闹钟会自动响铃，且后一个闹钟开始响铃后前一个闹钟自动停止响铃 | 在闹钟添加界面，添加的闹钟不能被保存
|  | D_87 | 在手环闹钟界面，添加同一时间的连续7天的重复闹钟，查看到设定的时间时闹钟是否会自动响铃 |  | 到设定的时间时，闹钟会自动响铃 | 在闹钟添加界面，添加的闹钟不能被保存
|  | D_88 | 在手环闹钟界面，添加同一时间的不连续重复的闹钟，查看到设定时间时闹钟是否会自动响铃 |  | 到设定的时间时，闹钟会自动响铃 | 在闹钟添加界面，添加的闹钟不能被保存
|  | D_89 | 在手环闹钟界面，尝试添加同一天同一时间的多个重复的闹钟 |  | 不能添加同一天同一时间的多个重复的闹钟，提示信息：此闹钟已添加，请更换其他时间的闹钟 | 在闹钟添加界面，添加的闹钟不能被保存
|  | D_90 | 在手环界面点击健康目标按钮，查看是否进入健康目标界面 |  | 点击健康目标按钮后进入健康目标界面，界面显示睡眠和步行的推荐值 | 进入健康界面，显示睡眠时长及步行推荐值
|  | D_91 | 在健康目标界面中进行睡眠时长的调节，拖动调节进度条，查看睡眠时长是否会随着进度条的拖动而增长或减小 |  | 当拖动睡眠时长进度条时，睡眠时长会随着拖动增大或减小 | 符合要求
|  | D_92 | 尝试将进度条拖动到最左边或者最右边 |  | 能够将进度条拖动到最左边或者最右边 | 符合要求
|  | D_93 | 在健康目标界面中进行运动步数的调节，拖动调节进度条，查看运动步数是否会随着进度条的拖动而增大或减小数值 |  | 当拖动运动步数的进度条时，运动步数会随着进度条的拖动而增大或减小数值 | 符合要求
|  | D_94 | 在系统功能菜单中点击切换用户按钮 |  | 弹出确认切换对话框，确定后软件退出到登录界面，点击否时回到当前界面，退出后清空当前登录帐号信息 | 确定切换用户后，回到登录界面，没有清除当前用户登录信息 |  | 切换就说明用户要使用其他帐号进行登录了，那当前帐号信息就应当被清空，方便用户输入新的帐号信息
|  | D_95 | 在刺激的过程中，关闭手机系统蓝牙，点击切换用户按钮，使用同一账号再次登录，查看软件界面信息显示是否正确 |  | 软件界面保留上一次刺激频率、时间、电流大小，提示连接刺激仪电量不现实数值 | 在刺激的过程中，关闭手机系统蓝牙，点击切换用户按钮，使用同一账号成功登录后，界面仍显示刺激仪连接成功，电量数值仍存在
|  | D_96 | 在刺激时点击切换用户，用一个从没有登陆过该手机的帐号进行登录，查看CES界面数据信息是否恢复系统默认设置 |  | 使用新帐号进行登录，CES治疗界面显示默认设置，电流强度1档，刺激频率0.5Hz、刺激时间10min | 切换用户后，使用从未登录过该手机的帐号登录后，CES治疗界面仍显示的前一个帐号的治疗数据，没有显示系统默认值 |  | 切换用户新用户后，治疗参数应当恢复系统默认值，电流强度1档，刺激频率0.5Hz、刺激时间10min
|  | D_97 | 切换用户后，使用一个新帐号进行登录，登录后查看评估数据及治疗数据中是否有数据存在 |  | 治疗数据及评估数据中应当没有任何数据存在 | 切换用户后，使用新帐号登录后，点击治疗数据，里面的数据没有被清空，仍保留的是上一个帐号的治疗数据 | 切换为另一个用户登录后，所有治疗、评估数据都应当被清空或显示默认值
|  | D_98 | 切换用户并成功登录后，查看刺激仪是否立即开始刺激，软件倒计时功能正常 |  | 切换用户后，登录成功后，立即开始连接刺激仪并开始发出刺激脉冲，软件计时功能正常 | 切换用户成功登录并连接刺激仪后，输出的脉冲强度与设定的刺激强度不一致 | 切换用户后，登录到CES治疗界面，显示的治疗参数应当为默认参数，电流强度1档，刺激频率0.5Hz、刺激时间10min
|  | D_99 | 在系统功能菜单中点击退出按钮 |  | 弹出确认退出对话框，确定后软件退回到系统界面，点击否时停留在当前界面，退出后不清空当前用户登录信息 | 确认退出后，软件退出，界面回到系统界面，再次打开软件时，用户上次登录信息被清空 | 退出时，用户登录信息不应当被清空
|  | D_100 | 在系统功能菜单中点击帮助按钮 |  | 弹出帮助问答菜单，可查看问题 | 功能未实现
系统功能 | CES治疗 | E-1 | 进入刺激仪界面，查看界面布局、文字信息是否正确 | 进入CES治疗界面，不连接刺激仪的情况下 | 界面布局清晰，文字无遮挡，参数初始化值为频率0.5Hz，强度1档，时间10min，刺激频率单位显示错误 | 刺激频率单位显示错误
|  | E-2 | 在不连接刺激仪的情况下，查看刺激仪指示灯颜色 |  | 刺激仪开机情况下，指示灯不亮 | 刺激仪开机情况下，指示灯不亮
|  | E-3 | 在不连接刺激仪的情况下，尝试进行电流强度的调节 |  | 未连接刺激仪的情况下，不能进行电流强度的调节 | 不连接刺激仪的情况下，能进行电流强度调节 | 未连接刺激仪时，不能进行电流强度大小的调节
|  | E-4 | 在电流强度调节进度条上，按住进度条上的圆点进行拖动，查看电流强度数值是否变化 |  | 拖动时电流强度数值变化 | 拖动时数值变化正确 | 不建议使用拖动功能，会使用初次使用的用户误将电流强度调节的很大
|  | E-5 | 在电流强度调节进度条上左右、中间、原点前后分别点击调节强度，查看电流强度调节按钮是否灵活易用 |  | 在当前电流强度（圆点）左右可灵活调节强度，左减右加，在进度条的最左边或最右边点击调节，同样可进行左减右加操作 | 电流强度调节按钮不灵敏，使用很不方便
|  | E-6 | 在不连接刺激仪的情况下，进行刺激频率和刺激时间的调节 |  | 未连接刺激仪的情况下，可以进行刺激时间及频率的调节 | 不连接刺激仪的情况下，可以进行频率及时间的选择
|  | E-7 | 在不连接刺激仪的情况下，点击开始按钮进行刺激治疗 |  | 未连接刺激仪的情况下不能进行开始治疗，提示信息：请先连接刺激仪 | 在未连接刺激仪的情况下，点击开始按钮，程序没有任何反应；建议修改为点击一下开始按钮，下方文字红色闪烁一次进行提示 | 不连接刺激仪情况下进行刺激时，应当给用户比较明提示信息，告知刺激仪未连接
|  | E-8 | 在不连接刺激仪的情况下，查看刺激仪电池电量显示状态 |  | 未连接刺激仪的情况下不显示刺激仪电池电量 | 未连接刺激仪时不进行电量的显示
|  | E-9 | 在不连接刺激仪的情况下，使用软件的其他功能 |  | 软件其他功能如评估、评估数据、治疗数据等功能都能正常使用 | 软件其他功能能够正常使用
|  | E-10 | 在不打开系统蓝牙的情况下，进行刺激仪的绑定操作 | 进入CES治疗界面，成功连接刺激仪 | 给出提示信息，手机系统蓝牙未打开 | 没有任何提示信息说明手机系统蓝牙未打开 | 系统蓝牙未打开，进行刺激仪连接时，软件应当给出提示提醒用户打开系统蓝牙
|  | E-11 | 成功连接刺激仪后，查看刺激仪的指示灯颜色 |  | 成功绑定后刺激仪指示灯变为绿色常亮状态 | 成功连接刺激仪后，刺激仪绿色指示灯常亮
|  | E-12 | 成功连接刺激仪后，将耳夹电极短接，查看治疗是否开始 |  | 在耳夹电极线短接的情况下，成功连接刺激仪后，软件立即开始刺激治疗，且蓝色指示灯不断闪烁 | 1.在耳夹电极线短接情况下，成功连接刺激仪后，指示灯要5秒后才开始闪烁，倒计时时间要8秒后才开始计时 2.成功连接后，有20%可能会出现设备指示灯蓝色闪烁，倒计时时间停留在设定时间，未开始倒计时
|  | E-13 | 正常刺激的过程中，拔掉耳夹电极线，查看指示灯是否立即停止闪烁，倒计时时间红色闪烁 |  | 刺激过程中，拔掉耳夹电极线后，蓝色指示灯立即停止闪烁，倒计时时间立即变为红色闪烁 | 拔掉耳夹电极线后，蓝色指示灯立即停止闪烁，倒计时变为红色闪烁
|  | E-14 | 在刺激的过程中，进行电流强度的调节 |  | 刺激过程中可任意（1-12档）调节电流强度值 | 可以调节电流强度到1-12档
|  | E-15 | 点击刺激仪开始按钮，查看开始文字是否变为停止 |  | 点击开始后，原来的开始将变为停止 | 点击开始后原来的开始按钮变为停止按钮
|  | E-16 | 刺激过程中，尝试将电流强值调节到0 |  | 不能将电流强度值调节到0，最小只能调节到1档 | 电流强度最小只能调节到1档
|  | E-17 | 刺激过程中，尝试进行刺激频率及刺激时间的调节 |  | 刺激过程中不能进行刺激频率及刺激时间的调节 | 刺激过程中不能调节时间及频率
|  | E-18 | 刺激过程中尝试解绑已经绑定的刺激仪 |  | 可以解除绑定，解除绑定后软件立即停止刺激，且指示灯变为绿色 | 可以解除绑定，解除绑定后刺激仪指示灯灭，但倒计时时间仍继续走，没有立即停下来，并红色闪烁 | 解绑后刺激仪应立即停止工作，软件倒计时停止，文字红色闪烁进行提示
|  | E-19 | 刺激过程中，多次频繁的绑定和解除绑定刺激仪，查看软件工作是否正常 |  | 多次的解除和绑定操作后，刺激仪仍能正常工作 | 1.解绑刺激仪后回到CES治疗界面，下方提示信息与电量提示信息文字重叠显示 2.解除绑定后有50%可能倒计时时间停留在解绑前的时间，没有显示设定的治疗时间 3.解除绑定后有50%可能会出现倒计时时间红色显示，不闪烁，但倒计时继续计时
|  | E-20 | 频繁的点击开始和停止按钮，查看软件能够继续正常工作 |  | 频繁多次的操作后，软件仍能正常进行工作，计时正常 | 在刺激的过程中多次点击开始和停止后会出现刺激过程中设备蓝色指示灯正常闪烁，软件倒计时显示为红色，但正常计时 | 正常刺激时，倒计时以黑色文字显示
|  | E-21 | 在刺激频率、刺激时间、刺激强度都不改变时，开始刺激，记录示波器输出脉冲大小，停止刺激，10秒后开始刺激，查看两次刺激输出的脉冲大小是否一致 |  | 两次输出脉冲应该一致 | 两次输出脉冲不一致，可能是第二次刺激时刺激命令未成功发送造成，解除绑定前和重新绑定后，两次输出脉冲也不同
|  | E-22 | 查看一次完整治疗后，治疗时间的显示及开始停止文字信息是否正确 |  | 一次完整治疗结束后，时间应以正常颜色显示设定的时间，文字显示为开始 | 1.一次治疗结束后，时间虽然显示的是设定的治疗时间，但颜色不能以红色显示 2.会出现一次治疗结束后，软件治疗时间显示设定的时间，字体颜色正确，但硬件蓝色指示灯继续闪烁，有持续的脉冲输出
|  | E-23 | 治疗时间设定10分钟，点击开始刺激的同时开始用秒表计时，查看治疗结束时用时与刺激仪是否一致 |  | 刺激仪10分钟刺激结束时，秒表计时应在10分钟 | 刺激仪10分钟结束后，秒表计时为10分9秒，三次测试基本相同
|  | E-24 | 将刺激仪治疗时间设定为10分钟，点击开始按钮，在治疗5分钟时查看外圈绿色原点是否走到圆圈一半处，刺激结束时，绿色圆点是否回到起点 |  | 治疗时间在5分钟时，绿色圆点应在圆圈一半的地方（六点钟方向），治疗结束时，绿色圆点回到起点处（12点钟方向） | 治疗时间在5分钟时，绿色圆点应在圆圈一半的地方（六点钟方向），治疗结束时，绿色圆点回到起点处（12点钟方向）
|  | E-25 | 停止治疗时，多次频繁的选择治疗时间和治疗频率，并多次开始治疗，重复20次以上，查看软件能否正常运行 |  | 多次切换治疗时间和频率后，软件仍能继续正常工作 | 多次切换频率及时间后软件工作正常
|  | E-26 | 点击开始停止按钮圈以外的地方，查看能够触发刺激开始或停止 |  | 点击屏幕开始停止圈以外的地方不能触发治疗的开始或停止 | 点击圆圈以外的地方仍可控制刺激仪的开始和停止刺激
|  | E-27 | 在治疗开始后，尝试拖动时间圈上面的绿色小圆点 |  | 不能进行拖动 | 不能拖动绿色小圆点
|  | E-28 | 在刺激的过程中，将一边的耳夹电极取下，查看软件刺激时间是否还继续计时 |  | 当取下一边的耳夹电极时，硬件蓝色灯常亮，计时将立即停止，时间红色闪烁来提醒用户 | 当取下一边耳夹电极时，有10%可能会出现，硬件蓝色指示灯常亮，但软件倒计时正常计时的现象
|  | E-29 | 在刺激仪连接成功的情况下，耳夹电极线不夹在耳朵上，也不要短接，查看软件工作情况 |  | 软件不进行刺激，倒计时时间红色闪烁，提示用户 | 当耳夹电极不夹在耳朵上成功连接刺激仪后，有10%可能会出现硬件绿色灯常亮，但倒计时时间正常计时，且字体红色显示，不闪烁
|  | E-30 | 在刺激的过程中，按下手机的home键，让软件在后台运行，持续30分钟，查看软件工作情况 |  | 在没有停止治疗的情况下，软件应在后台正常运行，使用示波器能够观察到持续脉冲输出 | 软件正常工作正常，在后台运行时能够持续发出脉冲
|  | E-31 | 刺激计时1分钟、3分钟、5分钟20分钟时，分别在治疗数据中查看记录时间与实际是否一致 |  | 在治疗1分钟时记录时间应是1分钟、5分钟时记录时间为5分钟，治疗结束时记录时间应是选定的治疗时间 | 治疗时间与及频率强度等数据均正确
|  | E-32 | 在治疗过程中多次更改刺激电流强度，查看记录中最终显示的电流强度与治疗结束时电流强度是否一致 |  | 治疗过程中不管如何调节电流强度，在治疗数据中记录的都只是最后一次调节后的电流强度值 | 只显示最后一次电流调节值
|  | E-33 | 连接刺激仪以后，关闭软件硬件指示灯，查看硬件灯是否关闭 |  | 当关闭软件上的硬件指示灯时，硬件上的指示灯将立即灭 | 关闭软件上的硬件指示灯，硬件指示灯未能关闭
|  | E-34 | 点开刺激时间选择项，查看选择项目中是否为10min、20min、40min、60min |  | 时间选择项目中为10min、20min、40min、60min，点选后自动更换为当前选择时间 | 刺激时间为10min、20min、40min、60min可选择
|  | E-35 | 点开刺激频率选择项，查看选择项目中是否为0.5Hz、1.5Hz、100Hz |  | 频率选择项目中为0.5Hz、1.5Hz、100Hz，点选后自动更换为当前选择的频率值 | 刺激频率选项框中，中间一档显示为1.6Hz | 中间一档为1.5Hz
|  | E-36 | 在刺激过程中，关闭手机系统蓝牙，查看软件工作情况 |  | 关闭系统蓝牙后，刺激立即停止，时间红色闪烁，提示：手机蓝牙被关闭，请重新打开 | 刺激过程中关闭手机系统蓝牙后，硬件指示灯灭，但软件倒计时仍正常计时 | 关闭系统蓝牙，软硬件都应立即停止工作，给出相应提示信息
|  | E-37 | 在进行CES治疗的过程中，更改系统时间，查看软件工作情况 |  | 在治疗过程中更改系统时间，记录数据以当前更改后的系统时间为准 | 记录数据显示为当前更改后的系统时间
|  | E-38 | 在刺激仪的过程中，打开手机其他应用程序，查看软件工作情况 |  | 在刺激时打开其他应用程序后，刺激仪继续正常刺激工作 | 在刺激过程中打开手机其他应用程序，刺激仪软件工作正常
|  | E-39 | 在刺激过程中，若刺激仪电量用完自动关机，此时查看软件工作情况 |  | 刺激仪关机后，刺激自动停止，且时间红色闪烁，电量指示显示为0，并记录关机前的刺激时长
| 评估 | F-1 | 点击评估按钮或向左滑动屏幕，进入评估界面，界面显示与需求相符 | 进入睡眠自评量表答题界面 | 点击评估或向左滑动屏幕均可进入评估界面，界面显示睡眠、焦虑、抑郁、躯体等的自评量表 | 点击评估按钮或向左滑动，可以进入评估界面
|  | F-2 | 点击睡眠自评量表，进入睡眠评估界面，连续五次，每次每题都选择一样的答案，查看结果评分及评估结果是否一致 |  | 五次的睡眠评分及评估结果完全一致 | 五次睡眠评分及评估结果一致，但睡眠贴士里面的内容不完整 | 睡眠贴士信息文字应完整
|  | F-3 | 在睡眠评估答题过程中尝试跳过其中某一个题目 |  | 不能跳过某一个题目，必须顺次答题，答完一题自动跳转到下一个题目 | 不能跳过某一个题目
|  | F-4 | 连续完整答题20次，每次每题选择的答案都不相同，查看睡眠评分及评估结果 |  | 20次答题，允许有相同或相近的评分或评估结果出现 | 选择不一样的答案，评分不近相同，但睡眠贴士中的内容不完整，有部分文字使用了省略号 | 睡眠贴士信息文字应完整
|  | F-5 | 在答题过程中，选中答案后不点击确定按钮，直接点击下一题按钮，查看结果是否保存 |  | 直接点击下一题按钮将进入下一题界面，上一题答案自动被保存 | 直接点击下一题按钮，进入下一题，上一题答案被保存
|  | F-6 | 在答题过程中，选中答案后进行确定保存，答完10题后，返回到5、6题或其他题目，进行答案的修改，查看修改后是否保存 |  | 返回到前面已经答完的题目后，可看到当时选择的答案，且能够多次修改答案，确定后保存答案 | 能够多次修改答案，且修改后的答案被保存下来
|  | F-7 | 在答案显示处尝试输入答案，而不进行选择 |  | 不能输入答案，只能从已有答案中进行选择 | 不能输入答案，只能选择已有的内容
|  | F-8 | 在回答选择题目时，尝试选择多个答案 |  | 不能选多个答案，选择一个答案后，题目自动保存答案并跳转到下一题 | 不能选择多个，只能选择一个答案
|  | F-9 | 在答题开始时，不回答任何一个题目，直接点击退出答题 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击睡眠评估则重新开始答题 | 返回到上一级菜单界面
|  | F-10 | 在答题过程中，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击睡眠评估则重新开始答题 | 返回到上一级菜单界面，再次点击睡眠评估量表则重新开始答题
|  | F-11 | 在答题到最后一题时，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击睡眠评估则重新开始答题 | 返回到上一级菜单界面，再次点击睡眠评估量表则重新开始答题
|  | F-12 | 答题完成后，点击再测一次按钮，查看应用界面是否回到当前模块第一题处 |  | 点击再测一次后，软件界面回到第一题开始再次答题 | 应用界面未回到当前模块第一题处，而是回到评估主界面 | 点击再测一次应当回到当前模块的第一题，方便用户继续答题
|  | F-13 | 在答题过程中，按下home键，再重新打开软件，查看软件界面是否停留在上次未完成题目界面 |  | 按下home键后再次打开程序，软件界面应停留在上次答题的界面 | 再次打开软件后，界面停留在上次答题界面
|  | F-14 | 在答题界面左右滑动屏幕，查看是否能切换到CES治疗及更过功能界面 |  | 左右滑动屏幕可以切换到CES治疗及更过功能界面 | 左右滑动，可以成功切换到CES治疗及更多功能界面
|  | F-15 | 点击焦虑自评量表，进入焦虑评估界面，连续五次，每次每题都选择一样的答案，查看结果评分及评估结果是否一致 | 进入焦虑自评量表答题界面 | 五次的焦虑评分及评估结果完全一致 | 五次焦虑评分及评估结果完全一致
|  | F-16 | 在焦虑评估答题过程中尝试跳过其中某一个题目 |  | 不能跳过某一个题目，必须顺次答题，答完一题自动跳转到下一个题目 | 不能跳过某一个题目
|  | F-17 | 连续完整答题20次，每次每题选择的答案都不相同，查看焦虑评分及评估结果 |  | 20次答题，允许有相同或相近的评分或评估结果出现 | 20次每题选择不同的答案，每次评估结果不同
|  | F-18 | 在答题过程中，选中答案后进行确定保存，答完5题后，返回到2、3题或其他题目，进行答案的修改，查看修改后是否保存 |  | 返回到前面已经答完的题目后，可看到当时选择的答案，且能够多次修改答案，确定后保存答案 | 返回后可看到已经答过题目的答案，可多次进行修改，修改后仍可进行保存
|  | F-19 | 在回答选择题目时，尝试选择多个答案 |  | 不能选多个答案，选择一个答案后，题目自动保存答案并跳转到下一题 | 不能选择多个，只能选择一个答案
|  | F-20 | 在答题开始时，不回答任何一个题目，直接点击退出答题 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击焦虑评估则重新开始答题 | 返回到上一级菜单界面，再次点击焦虑自评量表
|  | F-21 | 在答题过程中，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击焦虑评估则重新开始答题 | 在答题过程中，退出答题后，界面返回到上一级菜单界面，再次点击则重新开始答题
|  | F-22 | 在答题到最后一题时，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击焦虑评估则重新开始答题 | 答题到最后一题时，退出答题则返回到上一菜单界面
|  | F-23 | 答题完成后，点击再测一次按钮，查看应用界面是否回到当前模块第一题处 |  | 点击再测一次后，软件界面回到第一题开始再次答题 | 点击再测一次，界面返回到上一菜单界面，未返回到焦虑自评量表的第一题界面 | 点击再测一次应当回到当前模块的第一题，方便用户继续答题
|  | F-24 | 在答题过程中，按下home键，再重新打开软件，查看软件界面是否停留在上次未完成题目界面 |  | 按下home键后再次打开程序，软件界面应停留在上次答题的界面 | 按下home键后，返回到桌面，再次打开软件，界面停留在上一次答题位置
|  | F-25 | 在答题界面左右滑动屏幕，查看是否能切换到CES治疗及更过功能界面 |  | 左右滑动屏幕可以切换到CES治疗及更多功能界面 | 在答题界面左右滑动屏幕，界面能够切换到CES及更多功能界面
|  | F-26 | 点击抑郁自评量表，进入抑郁评估界面，连续五次，每次每题都选择一样的答案，查看结果评分及评估结果是否一致 | 进入抑郁自评量表答题界面 | 五次的抑郁评分及评估结果完全一致 | 连续五次，每次每题的答案一样，评估结果及评分一致
|  | F-27 | 在抑郁评估答题过程中尝试跳过其中某一个题目 |  | 不能跳过某一个题目，必须顺次答题，答完一题自动跳转到下一个题目 | 不能跳过某一个题目
|  | F-28 | 连续完整答题20次，每次每题选择的答案都不相同，查看抑郁评分及评估结果 |  | 20次答题，允许有相同或相近的评分或评估结果出现 | 20次每题选择不同的答案，每次评估结果不同
|  | F-29 | 在答题过程中，选中答案后进行确定保存，答完7题后，返回到3、4题或其他题目，进行答案的修改，查看修改后是否保存 |  | 返回到前面已经答完的题目后，可看到当时选择的答案，且能够多次修改答案，确定后保存答案 | 返回到之前答过的题目，能够修改答案，并保存答案
|  | F-30 | 在回答选择题目时，尝试选择多个答案 |  | 不能选多个答案，选择一个答案后，题目自动保存答案并跳转到下一题 | 不能选择多个，只能选择一个答案
|  | F-31 | 在答题开始时，不回答任何一个题目，直接点击退出答题 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击抑郁自评量表则重新开始答题 | 直接点击退出后，界面返回到上一菜单界面
|  | F-32 | 在答题过程中，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击抑郁自评量表则重新开始答题 | 在答题过程中，退出后，返回到上一级菜单界面，子啊次
|  | F-33 | 在答题到最后一题时，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击抑郁自评量表则重新开始答题 | 在最后一题，退出后返回到上一级菜单界面，再次点击重新开始答题
|  | F-34 | 答题完成后，点击再测一次按钮，查看应用界面是否回到当前模块第一题处 |  | 点击再测一次后，软件界面回到第一题开始再次答题 | 点击再测一次，界面返回到上一菜单界面，未返回到抑郁自评量表的第一题界面 | 点击再测一次应当回到当前模块的第一题，方便用户继续答题
|  | F-35 | 在答题过程中，按下home键，再重新打开软件，查看软件界面是否停留在上次未完成题目界面 |  | 按下home键后再次打开程序，软件界面应停留在上次答题的界面 | 停留在上一次答题界面
|  | F-36 | 在答题界面左右滑动屏幕，查看是否能切换到CES治疗及更过功能界面 |  | 左右滑动屏幕可以切换到CES治疗及更过功能界面 | 左右滑动，可以成功切换到CES治疗及更多功能界面
|  | F-37 | 点击躯体症状量表，进入躯体症状评估界面，连续五次，每次每题都选择一样的答案，查看结果评分及评估结果是否一致 | 进入躯体症状量表答题界面 | 五次的躯体症状评分及评估结果完全一致 | 连续五次，每次每题的答案一样，评估结果及评分一致
|  | F-38 | 在躯体症状评估答题过程中尝试跳过其中某一个题目 |  | 不能跳过某一个题目，必须顺次答题，答完一题自动跳转到下一个题目 | 不能跳过某一个题目
|  | F-39 | 连续完整答题20次，每次每题选择的答案都不相同，查看躯体症状评分及评估结果 |  | 20次答题，允许有相同或相近的评分或评估结果出现 | 20次每题选择不同的答案，每次评估结果不同
|  | F-40 | 在答题过程中，选中答案后不点击确定按钮，直接点击下一题按钮，查看结果是否保存 |  | 直接点击下一题按钮将进入下一题界面，上一题答案自动被保存 | 直接点击下一题按钮，进入下一题，上一题答案被保存
|  | F-41 | 在答题过程中，选中答案后进行确定保存，答完10题后，返回到5、6题或其他题目，进行答案的修改，查看修改后是否保存 |  | 返回到前面已经答完的题目后，可看到当时选择的答案，且能够多次修改答案，确定后保存答案 | 可以返回到之前回答过的题目
|  | F-42 | 在答案显示处尝试输入答案，而不进行选择 |  | 不能输入答案，只能从已有答案中进行选择 | 不能输入答案，只能选择已有的内容
|  | F-43 | 在回答选择题目时，尝试选择多个答案 |  | 不能选多个答案，选择一个答案后，题目自动保存答案并跳转到下一题 | 不能选择多个，只能选择一个答案
|  | F-44 | 在答题开始时，不回答任何一个题目，直接点击退出答题 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击躯体症状评估则重新开始答题 | 退出答题后界面返回到上一级菜单界面，再次点击躯体症状评估则重新开始答题
|  | F-45 | 在答题过程中，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击躯体症状评估则重新开始答题 | 点击退出答题返回到上一级菜单界面
|  | F-46 | 在答题到最后一题时，点击退出答题按钮 |  | 点击退出答题后界面返回到上一级菜单，再次点击躯体症状评估则重新开始答题 | 退出答题界面后返回到上一级菜单
|  | F-47 | 答题完成后，点击再测一次按钮，查看应用界面是否回到当前模块第一题处 |  | 点击再测一次后，软件界面回到第一题开始再次答题 | 在躯体症状量表答题界面，答完题目后，点击再测一次，软件界面未回到躯体症状量表答题的界面第一题，而是回到评估选择界面 | 点击再测一次应当回到当前模块的第一题，方便用户继续答题
|  | F-48 | 在答题过程中，按下home键，再重新打开软件，查看软件界面是否停留在上次未完成题目界面 |  | 按下home键后再次打开程序，软件界面应停留在上次答题的界面 | 再次打开软件停留在上次答题界面
|  | F-49 | 在答题界面左右滑动屏幕，查看是否能切换到CES治疗及更过功能界面 |  | 左右滑动屏幕可以切换到CES治疗及更多功能界面 | 能够切换到CES治疗及更多功能界面
|  | F-50 | 点击手环睡眠按钮 | 进入手环睡眠界面 | 进入到手环睡眠界面，界面显示前一晚的睡眠情况，深睡、浅睡、清醒的时长 | 没有手环，暂不测试
|  | F-51 | 进入手环睡眠界面前不进行手环连接，查看进入界面后手环能否自动进行连接 |  | 进入手环睡眠界面后，手环将自动进行连接，连接后同步当天睡眠数据
|  | F-52 | 在手环睡眠界面点击手环睡眠或者前面的箭头图标 |  | 返回到上一级界面，评估界面
|  | F-53 | 手环连接成功后，查看同步数据的总睡眠时间与深睡、浅睡和清醒的时间是否一致 |  | 显示总的睡眠时间应该是深睡、浅睡、清醒三者时间的总和
|  | F-54 | 点击手环睡眠总睡眠时间 |  | 进入到睡眠分析界面，显示深睡、浅睡、清醒的时间起始点，三者以不同颜色的柱状图或线条显示
|  | F-55 | 点击睡眠记录按钮或者按钮前的箭头 |  | 返回到上一级界面，手环睡眠界面
|  | F-56 | 查看手环睡眠显示的目标时间与智能硬件中的健康目标设定的睡眠健康值是否一致 |  | 手环睡眠中显示的目标睡眠值应当与智能硬件中的健康目标所调节的睡眠时长相一致
|  | F-56 | 在手环睡眠界面用手指左右滑动屏幕，看能否切换到其他界面 |  | 在手环界面左右滑动屏幕不能切换到其他界面
| 更多 | G-1 | 在主界面点击更多按钮或者用手指向左滑动屏幕 | 进入评估数据界面 | 进入到更多功能显示界面，界面显示评估数据、治疗数据、音乐欣赏、讨论交流、厂商信息、手环运动等功能按钮 | 点击更多按钮或者向左滑动屏幕，可以进入到更多功能界面，信息显示完整
|  | G-2 | 在更多界面用手指左右滑动屏幕，查看能否切换到CES或者评估界面 |  | 左右滑动屏幕可以切换到CES治疗及评估界面 | 左右滑动，可以成功切换到CES治疗及更多功能界面
|  | G-3 | 点击评估数据按钮 |  | 进入到评估数据显示界面，默认显示最近7天的睡眠自评量表结果 | 起始时间没有进行显示，列表显示了所有已做过的评估 | 应当显示最近七天的日期
|  | G-4 | 在评估数据界面对评估类型进行选择 |  | 可以选择睡眠、焦虑、抑郁、躯体四个自评量表，选择完成后及显示选择项目的评估记录结果 | 可以选择睡眠、焦虑、抑郁、躯体四个自评量表，选择后显示该量表已经做过的评估结果
|  | G-5 | 评估类型选择睡眠自评量表，在选择查看日期弹出框中尝试输入时间 |  | 不能进行输入，只能从列表中进行选择时间 | 不能进行输入，只能选择
|  | G-6 | 在睡眠自评量表时间选择框中，选择开始时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在睡眠自评量表时间选择框中，开始时间可以选择在当前系统时间之后的时间 | 开始时间只能在当前系统时间当天或之前
|  | G-7 | 在睡眠自评量表时间选择框中，选择结束时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在睡眠自评量表时间选择框中，结束时间可以选择在当前系统时间之后的时间 | 结束时间只能在当前系统时间之前或相同
|  | G-8 | 在睡眠自评量表时间选择框中，选择开始时间在在结束时间之后 |  | 不能选择开始时间在结束时间之后，提示信息：开始时间选择在结束时间之后，请重新选择起始时间 | 在睡眠自评量表时间选择框中，开始时间可以选择结束时间之后的时间 | 开始时间只能在结束时间之前或相同
|  | G-9 | 在睡眠自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间2、4、6、9、11月份，日期选择31号，查看能否进行选择 |  | 在时间选择框中，不能选择小月为31天 | 在睡眠自评量表时间选择框中，2、4、6、9、11这几个月都可以选择日期为31号 | 2、4、6、9、11月份最多只有30号
|  | G-10 | 在睡眠自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间为平年2月为29号 |  | 在时间选择框中不能选择平年2月为29天 | 在睡眠自评量表时间选择框中，可以选择平年的2月为29天 | 平年2月只有28天
|  | G-11 | 在睡眠自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间润年2月为29号 |  | 可以选择闰年2月为29天 | 可以选择
|  | G-12 | 在睡眠自评量表时间选择框中，尝试选择起始时间为同一天 |  | 可以选择起始时间为同一天 | 在睡眠自评量表时间选择框中，在时间选择框中可以选择开始和结束时间为同一天时间
|  | G-13 | 在睡眠自评量表时间选择框中，尝试选择开始时间为时间选择列表中最早的时间 |  | 可以选择时间列表中最早的时间 | 可以选择列表中最早的时间
|  | G-14 | 起始时间选择完成确定后，查看显示的时间起始日期是否为选定的起始日期 |  | 确定好选择的起始时间后，在查看日期显示框中显示当前选定的起始查看日期 | 时间显示框中正确显示当前已选择的时间
|  | G-15 | 连续30天每天进行睡眠自评，并对自评结果进行记录，完成后，在查看日期中选择最近30天自评记录，与记录数据进行对比 |  | 手机自评记录的结果应与手动记录的30天数据测量结果完全一致 | 持续长时间测试
|  | G-16 | 在睡眠自评量表中选择起始时间为30次测量中的某一次，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 记录列表随选择的时间进行相应显示
|  | G-17 | 在睡眠自评量表中选择起始时间为30次中的13天，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 只显示选定时间内的评估结果
|  | G-18 | 在睡眠自评量表中选择起始时间为50天，查看记录列表是否变化 |  | 未进行自评的日期显示为空白项，已自评的日期显示自评结果 | 未自评的日期不进行显示
|  | G-19 | 在自评记录列表中尝试删除或者更改某一条记录结果 |  | 不能进行删除操作，也不能更改记录的数据结果 | 记录列表中的内容不能被删除
|  | G-20 | 当记录数据较多时，按住记录列表进行上下拖动，查看记录数据列表能够被拖动 |  | 数据列表可以被拖动到需要查看记录的位置，且拖动流畅，没有卡顿的现象 | 可以进行流畅的拖动操作
|  | G-21 | 当记录数据较多时，查看记录数据的排列是否按照自评的时间先后顺序进行排列显示 |  | 记录数据按照自评时间的先后顺序进行显示，最近时间的显示在列表的最上方 | 第一次进入睡眠自评量表界面，记录评估数据未按时间先后顺序排列，自行选定时间后才开始按时间先后顺序排列 | 记录数据应当按照一定顺序进行排列
|  | G-22 | 评估类型选择焦虑自评量表，在选择查看日期弹出框中尝试输入时间 |  | 不能进行输入，只能从列表中进行选择时间 | 不能进行输入，只能选择
|  | G-23 | 在焦虑自评量表时间选择框中，选择开始时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在焦虑自评量表时间选择框中，可以选择开始时间在当前系统时间之后的时间 | 开始时间不能在当前系统系统时间之后，最多当天
|  | G-24 | 在焦虑自评量表时间选择框中，选择结束时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在焦虑自评量表时间选择框中，可以选择结束时间在当前系统时间之后的时间 | 结束时间只能在系统当前时间之前或当天
|  | G-25 | 在焦虑自评量表时间选择框中，选择开始时间在在结束时间之后 |  | 不能选择开始时间在结束时间之后，提示信息：开始时间选择在结束时间之后，请重新选择起始时间 | 在焦虑自评量表时间选择框中，可以选择开始时间在结束时间之后的时间 | 开始时间只能在结束时间之前或相同
|  | G-26 | 在焦虑自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间2、4、6、9、11月份，日期选择31号，查看能否进行选择 |  | 不能选择小月为31天 | 在焦虑自评量表时间选择框中，2、4、6、9、11月份，日期可以选择为31号 | 2、4、6、9、11月份最多只有30号
|  | G-27 | 在焦虑自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间为平年2月为29号 |  | 不能选择平年2月为29天 | 在焦虑自评量表中，时间选择框中可以选择起始或者结束时间是平年的2月29号 | 平年2月只有28天
|  | G-28 | 在焦虑自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间润年2月为29号 |  | 可以选择闰年2月为29天 | 可以选择
|  | G-29 | 在焦虑自评量表时间选择框中，尝试选择起始时间为同一天 |  | 可以选择起始时间为同一天 | 可以选为同一天
|  | G-30 | 在焦虑自评量表时间选择框中，尝试选择开始时间为时间选择列表中最早的时间 |  | 可以选择时间列表中最早的时间 | 可以选择时间列表中最早的时间
|  | G-31 | 起始时间选择完成确定后，查看显示的时间起始日期是否为选定的起始日期 |  | 确定好选择的起始时间后，在查看日期显示框中显示当前选定的起始查看日期 | 显示的时间为已选择的时间
|  | G-32 | 连续30天每天进行焦虑自评，并对自评结果进行记录，完成后，在查看日期中选择最近30天自评记录，与记录数据进行对比 |  | 手机自评记录的结果应与手动记录的30天数据测量结果完全一致 | 持续长时间测试
|  | G-33 | 在焦虑自评量表中选择起始时间为30次测量中的某一次，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 记录列表跟随选择的时间进行变化
|  | G-34 | 在睡眠自评量表中选择起始时间为30次中的13天，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 记录列表跟随选择的时间进行变化
|  | G-35 | 在焦虑自评量表中选择起始时间为50天，查看记录列表是否变化 |  | 未进行自评的日期显示为空白项，已自评的日期显示自评结果 | 选择显示时间为50天，未自评的时间不进行显示，只显示已经自评的时间
|  | G-36 | 在自评记录列表中尝试删除或者更改某一条记录结果 |  | 不能进行删除操作，也不能更改记录的数据结果 | 不能进行记录数据的删除操作
|  | G-37 | 当记录数据较多时，按住记录列表进行上下拖动，查看记录数据列表能够被拖动 |  | 数据列表可以被拖动到需要查看记录的位置，且拖动流畅，没有卡顿的现象 | 能够流畅的拖动记录数据
|  | G-38 | 当记录数据较多时，查看记录数据的排列是否按照自评的时间先后顺序进行排列显示 |  | 记录数据按照自评时间的先后顺序进行显示，最近时间的显示在列表的最上方 | 在焦虑自评量表记录数据显示框中，记录的数据没有按自评时间的先后顺序进行排列显示 | 记录数据应当按照一定顺序进行排列
|  | G-39 | 评估类型选择抑郁自评量表，在选择查看日期弹出框中尝试输入时间 |  | 不能进行输入，只能从列表中进行选择时间 | 不能进行输入，只能选择
|  | G-40 | 在抑郁自评量表时间选择框中，选择开始时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在抑郁自评量表时间选择框中，开始时间可以选择在当前系统时间之后的时间 | 开始时间只能在当前系统时间当天或之前
|  | G-41 | 在抑郁自评量表时间选择框中，选择结束时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在抑郁自评量表时间选择框中，结束时间可以选择在当前系统时间之后的时间 | 结束时间只能在系统时间当天或之前
|  | G-42 | 在抑郁自评量表时间选择框中，选择开始时间在在结束时间之后 |  | 不能选择开始时间在结束时间之后，提示信息：开始时间选择在结束时间之后，请重新选择起始时间 | 在抑郁自评量表时间选择框中，能够选择开始时间在结束时间之后的时间 | 开始时间不能选择在结束时间之后
|  | G-43 | 在抑郁自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间2、4、6、9、11月份，日期选择31号，查看能否进行选择 |  | 在抑郁自评量表中，不能选择小月为31天 | 在抑郁自评量表时间选择框中，在2、4、6、9、11月份中可以选择日期为31号 | 2、4、6、9、11月份最多只有30号
|  | G-44 | 在抑郁自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间为平年2月为29号 |  | 不能选择平年2月为29天 | 在抑郁自评量表时间选择框中，时间可以选择平年的2月为29天 | 平年2月只有28天
|  | G-45 | 在抑郁自评量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间润年2月为29号 |  | 在抑郁自评量表时间选择框中可以选择闰年2月为29天 | 可以选择
|  | G-46 | 在抑郁自评量表时间选择框中，尝试选择起始时间为同一天 |  | 可以选择起始时间为同一天 | 在抑郁自评量表时间选择框中，能够选择开始和结束时间在同一天
|  | G-47 | 在抑郁自评量表时间选择框中，尝试选择开始时间为时间选择列表中最早的时间 |  | 可以选择时间列表中最早的时间 | 能够选择时间列表中最早的时间
|  | G-48 | 起始时间选择完成确定后，查看显示的时间起始日期是否为选定的起始日期 |  | 确定好选择的起始时间后，在查看日期显示框中显示当前选定的起始查看日期 | 显示为选定的日期
|  | G-49 | 连续30天每天进行抑郁自评，并对自评结果进行记录，完成后，在查看日期中选择最近30天自评记录，与记录数据进行对比 |  | 手机自评记录的结果应与手动记录的30天数据测量结果完全一致 | 持续长时间测试
|  | G-50 | 在抑郁自评量表中选择起始时间为30次测量中的某一次，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 记录随选择的日期相应进行变化
|  | G-51 | 在抑郁自评量表中选择起始时间为30次中的13天，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 只显示选定日期内的治疗数据，选定日期外的日期不显示
|  | G-52 | 在抑郁自评量表中选择起始时间为50天，查看记录列表是否变化 |  | 未进行自评的日期不进行显示，已自评的日期显示自评结果 | 未自评的日期不进行显示
|  | G-53 | 在自评记录列表中尝试删除或者更改某一条记录结果 |  | 不能进行删除操作，也不能更改记录的数据结果 | 不能进行删除操作
|  | G-54 | 当记录数据较多时，按住记录列表进行上下拖动，查看记录数据列表能够被拖动 |  | 数据列表可以被拖动到需要查看记录的位置，且拖动流畅，没有卡顿的现象 | 拖动流程，没有卡顿现象
|  | G-55 | 当记录数据较多时，查看记录数据的排列是否按照自评的时间先后顺序进行排列显示 |  | 记录数据按照自评时间的先后顺序进行显示，最近时间的显示在列表的最上方 | 记录的数据未按一定的时间顺序进行显示 |  | 记录数据应当按照评估的时间先后顺序进行显示
|  | G-56 | 评估类型选择躯体症状量表，在选择查看日期弹出框中尝试输入时间 |  | 不能进行输入，只能从列表中进行选择时间 | 不能进行输入，只能选择
|  | G-57 | 在躯体症状量表时间选择框中，选择开始时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在躯体症状量表时间选择框中，开始时间可以选择在系统当前时间之后的时间 | 开始时间只能在系统当前时间之前或相同
|  | G-58 | 在躯体症状量表时间选择框中，选择结束时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 在躯体症状量表时间选择框中，结束时间可以选择在系统当前时间之后的时间 | 结束时间只能在系统当前时间之前或当天
|  | G-59 | 在躯体症状量表时间选择框中，选择开始时间在在结束时间之后 |  | 不能选择开始时间在结束时间之后，提示信息：开始时间选择在结束时间之后，请重新选择起始时间 | 在躯体症状量表时间选项框中，能够选择开始时间在结束时间之后 | 开始时间只能在结束时间之前或相同
|  | G-60 | 在躯体症状量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间2、4、6、9、11月份，日期选择31号，查看能否进行选择 |  | 不能选择小月为31天 | 在躯体症状量表时间选择框中，在2、4、6、9、11的月份，日期可以选择为31号 | 2、4、6、9、11月份最多只有30号
|  | G-61 | 在躯体症状量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间为平年2月为29号 |  | 不能选择平年2月为29天 | 在躯体症状量表时间选择框中，平年的月能够选择为29号 | 平年2月只有28天
|  | G-62 | 在躯体症状量表时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间润年2月为29号 |  | 可以选择闰年2月为29天 | 可以选择闰年的2月为29号
|  | G-63 | 在躯体症状量表时间选择框中，尝试选择起始时间为同一天 |  | 可以选择起始时间为同一天 | 能够选择开始和结束时间在同一天
|  | G-64 | 在躯体症状量表时间选择框中，尝试选择开始时间为时间选择列表中最早的时间 |  | 可以选择时间列表中最早的时间 | 能够选择时间列表中最早的时间
|  | G-65 | 起始时间选择完成确定后，查看显示的时间起始日期是否为选定的起始日期 |  | 确定好选择的起始时间后，在查看日期显示框中显示当前选定的起始查看日期 | 能够正常显示选择的起始和结束时间
|  | G-66 | 连续30天每天进行躯体症状自评，并对自评结果进行记录，完成后，在查看日期中选择最近30天自评记录，与记录数据进行对比 |  | 手机自评记录的结果应与手动记录的30天数据测量结果完全一致 | 持续长时间测试
|  | G-67 | 在躯体症状量表中选择起始时间为30次测量中的某一次，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 记录列表只显示选定日期内的评估结果，选定日期以外的数据不进行显示
|  | G-68 | 在躯体症状量表中选择起始时间为30次中的13天，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内评估结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 结果显示正确无误
|  | G-69 | 在躯体症状量表中选择起始时间为50天，查看记录列表是否变化 |  | 未进行自评的日期不显示，已自评的日期显示自评结果 | 未自评的日期不进行显示
|  | G-70 | 在自评记录列表中尝试删除或者更改某一条记录结果 |  | 不能进行删除操作，也不能更改记录的数据结果 | 不能进行删除操作，也不能更改记录的数据结果
|  | G-71 | 当记录数据较多时，按住记录列表进行上下拖动，查看记录数据列表能够被拖动 |  | 数据列表可以被拖动到需要查看记录的位置，且拖动流畅，没有卡顿的现象 | 拖动流程，没有卡顿现象
|  | G-72 | 当记录数据较多时，查看记录数据的排列是否按照自评的时间先后顺序进行排列显示 |  | 记录数据按照自评时间的先后顺序进行显示，最近时间的显示在列表的最上方 | 记录数据没有按照一定的时间顺序进行显示 |  | 记录的数据应当按照时间的先后顺序进行显示
|  | G-73 | 在更多功能列表中选择治疗数据 | 进入治疗数据界面 | 进入治疗数据界面，界面显示查看治疗数据时间选择框，治疗的日期、频率、强度、开始时间、治疗时间等数据，界面布局排列整齐、清晰易看 | 界面显示清晰，界面内容显示完成，布局合理，符合要求
|  | G-74 | 在治疗数据时间选择框中，选择开始时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 开始时间可以选择当前系统时间之后的时间 | 开始时间只能选择在当前时间之前或相同
|  | G-75 | 点击进入治疗数据界面，查看日期显示的开始和结束时间是否为最近7天的时间 |  | 进入治疗数据界面，显示查看的开始和结束日期为最近7天日期 | 没有显示开始时间，结束时间显示为当前系统时间 | 应当显示最近的连续七天的开始结束日期
|  | G-76 | 在治疗数据时间选择框中，选择结束时间在当前系统时间之后的时间 |  | 不能选择当前系统时间之后的时间，提示信息：选择起始时间超过范围，请重新选择 | 结束时间可以选择当前系统时间之后的时间 | 结束时间只能选择在当前系统时间之前或相同
|  | G-77 | 在治疗数据时间选择框中，选择开始时间在在结束时间之后 |  | 不能选择开始时间在结束时间之后，提示信息：开始时间选择在结束时间之后，请重新选择起始时间 | 开始时间可以选择在结束时间之后 | 开始时间只能选择在结束时间之前或相同
|  | G-78 | 在治疗数据时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间2、4、6、9、11月份，日期选择31号，查看能否进行选择 |  | 不能选择小月为31天 | 可以选择2、4、6、9、11等月份都可以选择日期31号，2月还可以选择30号 | 2、4、6、9、11月份最多只有30号
|  | G-79 | 在治疗数据时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间为平年2月为29号 |  | 不能选择平年2月为29天 | 可以选择2月29号 | 平年2月只有28天
|  | G-80 | 在治疗数据时间选择框中，选择分别尝试选择起始时间润年2月为29号 |  | 可以选择闰年2月为29天 | 可以选择2月30号
|  | G-81 | 在治疗数据时间选择框中，尝试选择起始和结束时间为同一天 |  | 可以选择起始时间为同一天 | 可以选择起始和结束时间在同一天
|  | G-82 | 在治疗数据时间选择框中，尝试选择开始时间为时间选择列表中最早的时间 |  | 可以选择时间列表中最早的时间 | 可以选择时间列表中最早的时间
|  | G-83 | 起始和结束时间选择完成确定后，查看显示的时间起始日期是否为选定的起始日期 |  | 确定好选择的起始结束时间后，在查看日期显示框中显示当前选定的起始结束查看日期 | 能够正常显示选择的起始和结束时间
|  | G-84 | 连续30天每天进行10次以上CES治疗，同时记录CES治疗数据，完成后，在查看日期中选择最近30天治疗数据，与记录数据进行对比 |  | 手机记录的结果应与手动记录的30天数据结果完全一致 | 持续长时间测试
|  | G-85 | 在治疗数据中选择起始时间为30天治疗数据中的某一天，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内治疗结果，且结果显示无误，选定日期外的评估结果不进行显示 | 只显示选定日期内的治疗数据，选定日期外的日期不显示
|  | G-86 | 在治疗数据中选择起始时间为30天中的13天，查看记录列表是否变化 |  | 记录列表只显示选定日期内治疗数据的结果，且结果显示无误，选定日期外的治疗数据不进行显示 | 记录表按照选定的时间进行显示记录数据
|  | G-87 | 在治疗数据中选择起始时间为50天，查看记录列表是否变化 |  | 未进行治疗的日期显示为空白项，已治疗的日期显示治疗的数据结果 | 没有显示未治疗的日期
|  | G-88 | 在治疗数据列表中尝试删除或者更改某一条记录结果 |  | 不能进行删除操作，也不能更改记录的数据结果 | 不能进行删除的操作
|  | G-89 | 当记录数据较多时，按住记录列表进行上下拖动，查看记录数据列表能够被拖动 |  | 数据列表可以被拖动到需要查看记录的位置，且拖动流畅，没有卡顿的现象 | 拖动流畅，没有卡顿现象
|  | G-90 | 当记录数据较多时，查看记录数据的排列是否按照自评的时间先后顺序进行排列显示 |  | 记录数据按照治疗时间的先后顺序进行显示，最近时间的显示在列表的最上方 | 第一次进入治疗数据界面，记录治疗数据未按时间先后顺序排列，自行选定时间后才开始按时间先后顺序排列 |  | 记录数据的排列，应当按照一定时间先后顺序进行
|  | G-91 | 进行CES治疗，治疗时间不超过1分钟，查看治疗数据中记录的数据 |  | 不超过一分钟的治疗时间在治疗数据中不记录 | 时间不超过一分钟的治疗没有被记录
|  | G-92 | 进行CES治疗，治疗时间超过1分钟，查看治疗数据中记录的数据 |  | 治疗时间超过一分钟，在治疗数据中应能查看到治疗记录 | 治疗时间超过一分钟，在治疗数据中也不能查看到治疗记录，必须手动停止后才能看到记录 |  | 不论是不是手动停止刺激，刺激时间超过一分钟就应当自动记录本次刺激参数
|  | G-93 | 在刺激时间超过一分钟后，强行结束睡眠仪软件，查看治疗数据中是否记录本次的治疗 |  | 刺激时间超过一分钟后，强行结束软件，在治疗数据中也能看到本次治疗的记录 | 刺激时间超过一分钟，强行结束软件，再次打开软件后在治疗数据中看不到本次的治疗记录 |  | 刺激超过一分钟就应当进行记录
|  | G-94 | 进行CES治疗，频繁的调节电流强度值，在治疗数据中查看最终记录的电流值 |  | 记录的电流强度值以最后一次调节为准 | 记录为最后一次调节的电流强度值
|  | G-95 | 进行CES治疗，治疗时间为系统当前时间，完成治疗后，修改系统当前时间为治疗时间之前的时间，回到治疗数据界面查看治疗数据记录 |  | 在记录数据界面最近治疗数据中不能查看到系统时间之后的治疗数据 | 可以看到系统时间之后的治疗数据 | 系统时间之后应当没有数据可看
|  | G-96 | 点击音乐欣赏按钮，查看能否进入系统音乐播放软件 | 进入音乐欣赏 | 点击音乐欣赏按钮以后，软件将调用苹果系统音乐播放器 | 功能未实现
|  | G-97 | 将手机中装入第三方音乐播放软件，点击睡眠软件音乐欣赏按钮，查看能否进入第三方音乐播放器界面 |  | 当系统中装入第三方音乐播放软件后，在用睡眠软件音乐欣赏功能时，首先弹出的应是音乐播放软件选择界面，让用户自行选择需要用那一个音乐播放器来播放音乐 | 功能未实现
|  | G-98 | 在通过睡眠软件的音乐播放按钮进入音乐播放器界面后，按下手机上的home键，回到桌面，此时再点击睡眠仪软件，查看界面是否在睡眠仪软件界面上 |  | 在音乐播放时按下home键，再次点击睡眠软件按钮时，界面应回到睡眠仪软件的更多功能界面，音乐继续播放 | 功能未实现
|  | G-99 | 在通过睡眠软件的音乐播放按钮进入音乐播放器界面后，按下手机上的home键，回到桌面，此时再点击睡眠仪软件，选择音乐播放按钮 |  | 打开的界面应当是音乐播放界面，音乐显示为上一次选择播放的音乐 | 功能未实现
|  | G-100 | 在通过睡眠软件的音乐播放按钮进入音乐播放器界面后，按下手机上的home键，回到桌面，此时点击之前在睡眠软件中选择的音乐播放器 |  | 打开音乐播放器软件，播放界面显示的音乐应当是在睡眠仪软件中打开音乐欣赏时选择的乐曲 | 功能未实现
|  | G-101 | 尝试在CES治疗的同时进行音乐欣赏 |  | 在CES治疗的同时可以进行音乐欣赏 | 功能未实现
|  | G-102 | 在更多功能中点击厂商信息按钮，查看是否打开厂商信息界面，各信息是否显示正确 | 进入厂商信息界面 | 打开厂商信息界面，显示内容为：诺之嘉公司logo，公司全称，公司网址，服务热线，软件版本号，二维码等信息，界面文字显示清晰可读，布局美观 | 厂商信息中公司网址显示错误 | www.nuozhijia.com.cn
|  | G-103 | 在厂商信息界面，点击界面上方的返回按钮，查看界面是否返回到上一级菜单更多功能界面 |  | 在点击返回按钮后，界面将返回到上一级菜单中 | 返回上一级菜单界面
|  | G-104 | 在更多功能界面点击手环运动按钮，查看软件界面是否进入手环运动界面 | 进入手环运动界面 | 点击手环运动后，软件进入手环运动界面，在手环运动界面下，显示手环电量，显示今日运动基本情况 | 功能未实现
|  | G-105 | 在手环运动界面下，点击今日运动圈，查看软件界面是否进入运动圈界面 |  | 点击今日运动圈进入后可查看运动详情，包括运动时长、步数、距离及运动柱状图，其中运动柱状图由运动和休息组成，并点击某一记录可显示其开始时间、步数、距离。 | 功能未实现
|  | G-106 | 在手环运动界面下，点击历史记录图标，是否可查看运动历史记录柱状图 |  | 可查看运动历史记录柱状图，通过＋-按钮切换查看的柱状图单位为天、周、月，同时显示平均运动时长、平均运动步数、平均运动距离 | 功能未实现
|  | G-107 | 在手环运动界面下，点击上方返回按钮，查看界面是否返回到上一菜单界面 |  | 点击返回按钮后，界面成功返回到上一菜单界面 | 功能未实现
睡眠 医院